## 省エネ(一次エネ)
[参考書式] | [17 empty] | 一戸建て等（一般用・機構承認住宅（設計登録タイプ）用共通）
フラット３５Ｓ
各工法共通
工事監理・施工状況報告書（省エネルギー性（一次エネルギー消費量等級））
私は、フラット３５の竣工済特例を申請するに当たり、次表の施工内容が設計図書等のとおりであることを報告します。
基準の概要 | 項目 |  | 施工内容 | [17 empty] | 写真の 有無 |  | 適合証明検査 機関確認欄
| 等級 |  | □ | 等級４（フラット３５Ｓ（優良な住宅基準）） | [10 empty] | □ | 等級５（フラット３５Ｓ（特に優良な住宅基準）） | [6 empty] | □ | 適 | □ | 不適
評価方法基準の第５の５│２に定める一次エネルギー 消費量等級の等級４又は等級５に適合していること。 | 躯体の断熱性能等 | 断熱材の 種類 | 屋根・天井（種類 | [14 empty] | 厚さ |  | ｍｍ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | 壁（種類 | [14 empty] | 厚さ |  | ｍｍ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | 床 | [17 empty] | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | ・外気に接する部分（種類 | [14 empty] | 厚さ |  | ｍｍ）
|  |  | ・その他の部分（種類 | [14 empty] | 厚さ |  | ｍｍ）
|  |  | 土間床等の外周部 | [17 empty] | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | ・外気に接する部分（種類 | [14 empty] | 厚さ |  | ｍｍ）
|  |  | ・その他の部分（種類 | [14 empty] | 厚さ |  | ｍｍ）
| 開口部の 断熱性能等 | 窓等 | 仕様 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | 仕様 |  | （ | [14 empty] | ）
|  | ドア | 仕様 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | 仕様 |  | （ | [14 empty] | ）
| 開口部の 日射遮蔽 措置 | ひさし・軒等 | 状態 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | 状態 |  | （ | [14 empty] | ）
|  | 付属部材 | 設置状態 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | 設置状態 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 窓・ドア | 仕様 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | 仕様 |  | （ | [14 empty] | ）
| 設備の設置状況 | 暖冷房設備 | 暖房設備の仕様 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
[6 empty] | 型番 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 冷房設備の仕様 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
[6 empty] | 型番 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 換気設備 | 換気設備の仕様 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
[6 empty] | 型番 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 給湯設備 | 給湯設備の仕様 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ） | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
[6 empty] | 型番 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | □ | 配管方式にヘッダー方式を採用 | [10 empty] | （ | □ | 配管径13A以下 |  |  | ）
|  |  | □ | 節湯型水栓を採用 | [6 empty] | （ | 場所： | [7 empty] | ）
|  |  | （ |  | □ | 手元止水機能 | [5 empty] | □ | 水優先吐水機能 | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 高断熱浴槽を採用
|  | 照明 | 主たる居室 |  |  |  | 白熱灯の有無 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ | 調光制御を採用 |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
[8 empty] | □ | 多灯分散照明方式を採用
|  |  | その他居室 |  |  |  | 白熱灯の有無 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ | 調光制御を採用
|  |  | 非居室 |  |  |  | 白熱灯の有無 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ | 人感センサーを採用
|  | その他設備 | □ | 太陽光発電設備を採用 | [16 empty] | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  |  | 太陽電池モジュールの型番 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 太陽電池アレイのシステム容量 | [10 empty] | （ |  |  |  | ）kW
|  |  |  | パネル設置方位角 | [5 empty] | （ |  |  | ） | パネル設置傾斜角 |  |  |  |  | （ | ）
|  |  | □ | コージェネレーション設備を採用
|  |  |  | 型番 |  | （ | [13 empty] | ）
注） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
平成27年４月１日

## フラット３５
［参考書式］ | [17 empty] | 一戸建て等（一般用・機構承認住宅（設計登録タイプ）用共通）
各工法共通
[18 empty] | 記入日： |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事監理・施工状況報告書
検査機関名： | [9 empty] | 御中
申請者 |  | 氏名 | [13 empty] | 印
|  | 住所 | [16 empty] | 電話 |  |  | ( |  |  | )
工事監理者 |  | 事務所名 | [12 empty] | 級建築士事務所（ | [6 empty] | ） | 登録第 |  |  |  |  | 号
|  | 資格・氏名 | [13 empty] | 印 |  | 級建築士（大臣・知事）第 | [9 empty] | 号
|  | 所在地 | [16 empty] | 電話 |  |  | ( |  |  | )
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名・押印してください。） （申請者が工事監理者と同一の場合は工事監理者欄の記名・押印は不要です。）
私は、フラット３５の竣工済特例を申請するに当たり、次の施工内容が設計図書等のとおりであることを報告します。
建物の名称
建築場所
確認済年月日・番号 | [6 empty] | 平成 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 ・(番号 | [10 empty] | )
検査済年月日・番号 | [6 empty] | 平成 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 ・(番号 | [10 empty] | )
工事概要 | 床面積 | [9 empty] | ㎡ |  | 敷地面積 | [14 empty] | ㎡
| 構造 |  | □ | 木造 |  |  | □ | 準耐火 | □ | 耐火 |  |  | 階数 |  |  |  |  | 地上 |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階
| 戸建型式 |  | □ | 一戸建て |  |  | □ | 連続建て | □ | 重ね建て |  |  | 工法 |  |  |  | □ | 在来木造 |  | □ | 枠組壁工法 |  |  |  | □ | その他
| フラット３５Ｓの希望 |  | □ | 有 | 有の場合は、フラット３５Ｓ用の「工事監理・施工状況報告書」を添付すること。 ただし、省エネル ギー性（※１）、耐久性・可変性（特に優良な住宅基準）及びバリアフリー性の場合は不要です。 | [21 empty] | □ | 無
項目 |  |  | 施工内容 | [19 empty] | 写真の 有無 |  | 適合証明検査 機関確認欄
共通 | 断熱工事 |  | 屋根・天井（種類 | [5 empty] | 厚さ |  |  | mm | ) | 壁（種類 |  |  |  |  | 厚さ |  | mm | ) | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | 床（種類 | [5 empty] | 厚さ |  |  | mm | ) | 防湿層（ | [7 empty] | )
| 土台（木造の場合） |  | 樹種又は薬剤処理（ | [18 empty] | ) | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
木造（耐久性） | 床下防湿 |  | □ | 厚さ（ |  |  |  | ）ｃｍのコンクリート |  |  |  |  | □ | 厚さ（ |  |  | )mmの防湿フィルム | [5 empty] | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| 木部の 防腐・防蟻措置 |  | 外壁の軸組（下地材を含む）のうち、地面から１ｍ以内の部分 | [19 empty] | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | □ | 耐久性の高い樹種（ | [7 empty] | ） | □ | 薬剤処理（ | [7 empty] | )
|  |  | □ | 外壁通気層構造 | [8 empty] | □ | その他（ | [7 empty] | )
| 基礎内周部の 地盤の防蟻措置 |  | □ | 防蟻措置が不要な地域（※２） | [8 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造のべた基礎 | [8 empty] | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | □ | コンクリートが基礎内周部等に打設 | [8 empty] | □ | 土壌処理
| 浴室等の 防水措置 |  | （浴室） |  |  | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | その他（ | [7 empty] | ) | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | （脱衣室） |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | その他（ | [7 empty] | )
準耐火構造・耐火構造（※３） | 屋根の裏側・ 屋根直下の天井 |  | （防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| 天井 |  | （防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| 梁 |  | （防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| 外壁 |  | （室内側 防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
|  |  | （屋外側 防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm)
| 軒裏 |  | （防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| 内壁 |  | （防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| 柱 |  | （防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| 床 |  | （防火被覆材の種類 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| 階段 |  | （仕様 | [12 empty] | 厚さ |  |  |  | mm) |  |  | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
| その他 | [21 empty] | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
その他 | [22 empty] | □ | 有 | □ | 適 | □ | 不適
注） 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
※１ 「認定低炭素住宅であることを証する書類」、「住宅事業建築主基準に係る適合証」及び「省エネ住宅ポイント対象住宅 証明書」を提出する場合に限ります。
※２ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県
※３ 準耐火構造・耐火構造の場合は対象事項に限り記入してください。
平成27年４月１日