２．申請手続きについて

２－０．申請手続きの基本的な流れ

共同住宅等※の建設住宅性能評価（既存住宅）の流れは以下のとおりです。

申請から評価書交付に至るまでの手続き

申請者：申請書の作成

２－１．参照

※管理組合等による共用部分に関する評価の申請については３．参照

２－２．参照

評価機関：申請書類の確認

評価の実施

評価機関：検査の実施

評価機関：検査結果の記録の作成

評価機関：現況検査・評価書（建設住宅性能評価書）の交付

申請者：評価の保留と再検査の申請

（申請者の希望による）

評価機関：書類・図書の審査

申請者：評価に向けての準備

２－３．参照

図　申請から現況検査・評価書交付までの流れ

※：ここでいう「共同住宅等」とは、共同住宅や長屋等の一戸建ての住宅（専用住宅）以外の住宅をいいます。

２－１．申請書の作成にあたって

(１) すべての申請において必要な図書

一戸建ての住宅、共同住宅等の別によらず、すべての建設住宅性能評価の申請にあたって提出が必要となる書類は、以下のとおりです。（　　　　部は提出が必須となっているもの）

①建設住宅性能評価申請書（既存住宅）〔正副２部〕

省令別記様式第八号様式による申請書（告示で様式の定められているもの）

②建設評価申請添付図書（既存住宅）〔２部〕

H12建告第1662号による評価のために必要な図書

1)付近見取り図（様式は指定住宅性能評価機関により異なる）

方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取り図

2)申告書（様式は指定住宅性能評価機関により異なる）

住宅に関する基本的な事項（省令第１条第七号に定めるもの）を確認するための書類

③過去の評価結果を確認できる図書（必須ではない）

1)現況検査により認められる劣化等の状況に関することに関係するもの

共同住宅又は長屋で、評価方法基準第４の３(1)イ後段の規定（現況検査により認められる劣化等の状況の評価の結果が存する場合は、評価対象建築物の現況と当該評価の結果に相異がないことを確認することにより行うことができる）を適用する場合は、指定住宅性能評価機関が行った「現況検査により認められる劣化等の状況」の評価の結果（３．でいう「共用部分検査・評価シート」のことです。）

2)個別性能に関することに関係するもの

過去の建設住宅性能評価に用いられた図書等を用いて評価を行う場合は、以下の書類又はその写し

イ．過去の建設住宅性能評価が新築住宅に係るものであった場合

ａ．平面図等の図面類（過去の建設住宅性能評価の際に、申請者より提出され評価に用いたもの）

ｂ．施工状況報告書及び施工関連図書（過去の建設住宅性能評価の際に用いたもの）

ｃ．当時の建設住宅性能評価書

なお、1-2、1-3、1-4、1-6、2-5、2-6、2-7、4-1、4-2の事項の評価を希望する場合はa、b、cは必ず必要になります。

ロ．過去の建設住宅性能評価が既存住宅に係るものであった場合

ａ．平面図等の図面類（過去の建設住宅性能評価の際に、申請者より提出され評価に用いたもの及び指定住宅性能評価機関が作成したもの）

ｂ．評価書（検査結果記録書を含む。）または３.でいう「共用部分検査・評価シート」

ハ．特別評価方法認定書の写し（特別評価方法の認定を受けている場合）

特別評価方法の認定を受けている場合は、特別評価方法認定書の写し〔省令別記第四十七号様式〕と、当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類（必要な場合）

（２）その他、確認が求められる事項・書類等

（１）で示した図書の他に、一戸建てや共同住宅等の別に応じて、評価機関より以下に示す事項・図書の確認が求められることがあります。

①住宅に関する基本的な事項を確認するための図書等

評価機関による評価の際に、評価員は住宅や設備に関する各種の基本的な情報である「住宅に関する基本的な事項」を確認することとなります。

この「住宅に関する基本的な事項」における確認項目としては、以下のものが挙げられます。このうちのいくつかは、申請時において申告書に当該図書の有無を記載するものやその写しを提出するもの並びに、申告書の補完として現況検査の際に評価員への提示が求められるものもありますので、申請にあたってはこれら図書等の準備が必要になります。

表　住宅に関する基本的な事項と確認方法及び関係する図書

| 基本的な事項 |  |  | 確認方法及び関連する図書 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０．建築主、設計者、施工者、工事監理者、売主の名称等 | (1)建築主の氏名（又は名称）・連絡先 |  | ・契約書等これらの内容を証する書類 ・申告書 |
|  | (2)設計者の氏名（又は名称）・連絡先 |  |  |
|  | (3)施工者の氏名（又は名称）・連絡先 |  |  |
|  | (4)工事監理者の氏名（又は名称）・連絡先 |  |  |
|  | (5)売主の氏名（又は名称）・連絡先 |  |  |
| １．当該住宅の概要 | (1)階数（地上・地下） |  | （目視により確認） |
|  | (2)建築面積 |  | ・設計図書等 ・申告書 |
|  | (3)延べ面積 |  | ・設計図書等 ・申告書 |
|  | (4)構造の種類（混構造の場合は、主たる構造とそれ以外） |  | （目視により確認） ・設計図書等 ・申告書 |
| ２．新築の時期 | (1) 新築工事の着工時期 |  | ・新築工事の請負契約書等これらの内容を証明する書類 ・申告書 |
|  | (2) 新築工事の竣工時期 |  |  |
| ３．新築時の建築関係図書 | (1)新築工事に係る設計図書等の有無と種類 |  | （当該図書の提示） |
|  | (2)新築工事に係る建築基準法関係書類（当該手続が不要とされている場合はその旨を申告書で確認） |  | ・確認済証（建築確認通知書） ・検査済証 ・中間検査合格証 ・申告書（当該手続が不要とされている場合） |
|  | (3)新築時の住宅金融公庫融資に係る工事審査の証明書等 |  | ・当該図書 |
|  | (4)住宅の性能保証に係る検査等の証明書等の有無と種類 |  |  |
| ４．住宅性能評価の利用 | (1)設計住宅性能評価 |  | ・設計住宅性能評価書 ・申告書 |
|  | (2)建設住宅性能評価 |  | ・建設住宅性能評価書 ・申告書 |
|  | (3)既存住宅に係る建設住宅性能評価 |  |  |
| ５．増築・改築等の履歴 | 有無・内容・実施時期 |  | ・新築工事の請負契約書又はその他の内容を証明できるもの （関係図書の提示） ・申告書 |
|  | 増築・改築等の工事関連図書の有無 |  | ・新築工事の請負契約書等これらの内容を証する書類 ・申告書 |
|  | ３．(2)の事項 |  | ３．(2)による |
| ６．被災の履歴 | 被災の有無・内容・発生時期 |  | ・申告書 |
| ７．日常生活上の不具合等 | (1)漏水（過去５年間）の有無・発生箇所・頻度・量・修繕の有無 |  | ・申告書 |
|  | (2)結露（過去５年間・浴室等を除く）の有無・発生箇所 |  |  |
|  | (3)室内空気の汚染等の不具合（過去５年間）の有無・内容・発生箇所 |  |  |
| ８．指定住宅性能評価機関による共用部分の検査等 | 共用部分に係る評価の有無 |  | ・当該評価の結果を記載した図書 |
|  | 評価機関の名称 |  | ・申告書 |
|  | 評価結果を記載した図書の交付年月日・交付番号 |  | ・当該図書 |
| ９．建築基準法第12条に基づく定期調査書等の有無 | (1)第12条第１項に係る定期調査の有無等 |  | ・申告書（法に基づく指定の有無） ・定期調査の記録を記載した図書 |
|  | (2)第12条第２項に係る定期検査（昇降機を除く）の有無等 |  | ・申告書（法に基づく指定の有無） ・定期調査の記録を記載した図書 |
| 10．耐震診断等の実施 | 耐震診断、劣化診断等の有無・種類・実施時期・実施者の氏名（名称） |  | ・申告書 |
| 11．維持管理の計画等 | (1)～(4) 本章「②維持管理計画等に関する事項」を参照のこと |  | 同左 |
|  | (5)管理事務の委託の有無・当該委託に係る変更の履歴・管理受託者の氏名又は名称 |  | ・委託契約書等これらの内容を証する書類 ・申告書 |
| 12．建築設備 | (1)専用部分の給水管・排水管・給湯管の種類 |  | （目視により確認） ・設計図書等 ・申告書 |
|  | (2)専用部分の給湯器の熱源の種類・給湯方式・給湯能力 |  |  |
|  | (3)専用部分の暖冷房設備の熱源の種類（中央管理方式のみ） |  |  |
|  | (4)専用部分の床暖房設備の種類・熱源の種類 |  |  |
|  | (5)専用部分のその他の設備の種類 |  |  |
|  | (6)(1)～(5)の修繕・改修・取替え工事の履歴 | 有無・内容・実施時期 | ・当該工事の請負契約書等これらの内容を証する書類 ・申告書 |
|  |  | 工事関連図書 | ・当該図書 |
|  | (7)共用部分の給水管・排水管・給湯管の種類 |  | （目視により確認） ・設計図書等 ・申告書 |
|  | (8)共用部分の給湯器の熱源の種類・給湯方式・給湯能力 |  |  |
|  | (9)共用部分の受水槽関連 | 受水槽の材料の種類・給水方式・タンクの容量 |  |
|  |  | ポンプの数及び揚程 |  |
|  |  | 引き込み給水管の口径 |  |
|  |  | 六面点検を行うスペースの有無 |  |
|  | (10)共用部分の浄化槽の有無・種類・処理対象人数 |  |  |
|  | (11)共用部分のその他の設備の種類 |  |  |
|  | (12)(7)～(11)の修繕・改修・取替え工事の履歴 | 有無・内容・実施時期 | ・当該工事の請負契約書等これらの内容を証する書類 ・申告書 |
|  |  | 工事関連図書 | ・当該図書 |

なお、共同住宅等の場合、上記の共用部分や維持管理に関する事項については、建築や設備の専門家ではない一般の申請者には確認が難しいものもありますので、必要に応じて管理組合等の協力を求め記載していくことが有効となります。

評価にあたって参考となる平面図等がない場合、評価機関が図書等を作成する必要が生じることもありますので、申請書の作成にあたっては、こうした図書の有無をもれなくチェックしておくことが重要です。

②維持管理の計画等に関する事項

一般的に、共同住宅等については、共用部分を一定の計画などに基づき適切に維持管理を行っているものは、良好な状態が維持・確保されているもの又は維持・確保されることが見込まれるものと考えられます。

このようなことから、共同住宅等の評価では、共用部分の維持管理の状況・水準によって評価の考え方に差を設けており、申請時に、維持管理の状況・水準の判定のため、以下の1)から5)に示す維持管理に関係する各種図書の有無や内容等の確認を受けていただくことになります。この場合、1)から4)に示す書類については、Ａ  住宅金融公庫の公庫マンション情報登録制度に基づく「公庫マンション情報登録証明書」又はその写し（いずれも現在のところ、(財)住宅金融普及協会又は(財)マンション管理センターが情報登録対象マンションに関し発行しています。）、又は、Ｂ  指定住宅性能評価機関が交付した当該共同住宅等に存する住戸に係る「現況検査・評価書」又はその写しがあれば、管理規約等の図書そのものを用意することなく、それらの書類をもって代替できます。ただし、Ａにあっては、既存住宅性能評価に活用するうえでの有効期限（＊）が示されていますので、その範囲内でご利用下さい。Ｂにあっては、交付日の属する当該マンションの管理組合の会計年度の末日から３ヶ月を経過する日までに建設住宅性能評価申請書（既存住宅）とともに申請された場合に有効です。なお、「現況検査・評価書」の記載事項は5)にも代替利用可能です。

＊ 有効期限の設定の考え方

ア  当該登録証明書の交付日が、評価対象共同住宅等の管理組合の会計年度の当初３ヶ月の間にあるもの

・当該登録証明書の交付日の属する会計年度の情報内容で既に更新登録がされている場合

→当該登録証明書の交付日の属する会計年度の末日から３ヶ月を経過する日まで

・当該登録証明書の交付日の属する会計年度の情報内容で更新登録がされていない場合

→当該登録証明書の交付日の属する会計年度の当初の３ヶ月を経過する日まで

イ  当該登録証明書の交付日が、評価対象共同住宅等の管理組合の会計年度の当初３ヶ月間以外の時期にあるもの

→当該登録証明書の交付日の属する会計年度の末日から３ヶ月を経過する日まで

また、これらの図書等の多くは、管理組合等で保管されている場合もありますので、当該図書の確認・閲覧を管理組合等に問い合わせておく必要があります。

1)管理契約の有無及び改定の履歴並び管理規約における必要な事項の記載の有無

2)長期修繕計画の有無及び必要な事項の記載

3)建築基準法等の法令に基づく検査の記録を記載した図書の有無及び当該検査を行った時期で直近のもの

4)修繕積立金の有無、管理費との区分経理の実施状況等

5)管理の事務を委託しているか否か、委託に係る変更の履歴等

③その他の書類

以上の他に申請にあたっては、現況検査におけるトラブルを防止する観点等から、事前に管理組合等の関係者に対して、申請の内容や現況検査の実施等について同意を求めておくことが有効です。

表　同意を求める必要のある関係者の例

| 申請者 | 同意を求める必要のある関係者の例 |
| --- | --- |
| 区分所有者 | 管理組合（ある場合）、居住者（申請者以外が評価対象住宅に居住している場合） |
| 所有者以外の居住者 | 管理組合（ある場合）、評価対象住宅（又は建築物）の所有者 |
| 仲介業者等 | 管理組合（ある場合）、居住者、評価対象住宅（又は建築物）の所有者 |

２－２．現況検査にあたって

２－１．で示した手続きに基づき申請し、評価機関において申請内容に不備等が無いことが確認された後には、評価員が当該住宅に赴き現況検査を実施することとなります。

現況検査にあたって、検査当日に準備しておく図書・事項には以下のようなものが挙げられます。

（１）申告書を補完する図書等

「住宅に関する基本的な事項」及び維持管理計画等に関する事項（共同住宅等の場合）について、評価機関の求めに応じ、申告書を補完する図書等を事前に準備しておくことが求めらます。

（２）家具等の移動

住宅内部の検査においては、評価員の検査の妨げとなる家具やポスター等を移動する必要がある場合があります。この場合、移動時の損傷等のトラブルの防止を考慮すると、原則として申請者が移動しておくことが望ましいでしょう。

（３）その他

既存住宅の現況検査は、新築住宅の検査と違って工事中の現場を検査するものではありませんので、評価員が不審者と間違われる等の周辺居住者等と評価員の間で無用のトラブルを防ぐ意味からも、検査の実施にあたっては、事前に周知等の準備をしておくことが望まれます。

また、現況検査を実施している間は、申請者は、評価員と同行していることが望まれます。

２－３．評価保留と再検査の申請について

建設住宅性能評価（既存住宅）において、現況検査で「補修または詳細調査を要する事象等が認められる」と判断された部位等について、現況検査・評価書の交付の前に、適切な補修等を行った後に再検査を受けることができます。

このため、申請者は現況検査が完了した後、評価書の交付前に検査結果の通知を求めることができ、評価機関は、それを受けて検査結果記録書を用いるなどにより検査結果を通知することとなります。

その結果により、補修等を希望する場合には、評価機関に対して再検査の要請があるまで評価書の交付を一旦保留することができます。

なお、評価書の交付を保留する場合には、評価機関に対して再検査の予定日を通知し、補修等が完了した際には速やかに評価機関に対して再検査の申請をすることが求められます。

申請者が補修等を希望しない場合は、評価を継続して、現況検査・評価書が交付されることとなります。

評価実施

検査の立会い

申請者の求めの応じ通知

申請者

評価機関

検査結果報告書の作成

検査結果報告書の受取

現場へ

結果持ち帰りへ

補修等の意思の決定

補修等を実施する

補修等を実施しない

保留手続きを行わない旨の通知

保留手続きの申請

評価保留の

手続き

再検査の申請

再検査申請受理

補修等の実施

再評価・検査

結果持ち帰りへ

再検査の立会

現場へ

現況検査・評価書の作成

現況検査・評価書の受取

現況検査・評価書の交付手続き

交付

図　検査結果の報告と評価の保留の手続き