第1号様式(第4条関係)その1

設計内容説明書

住戸用

| 住戸番号 |  |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認項目※ | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| 躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ 1地域 □ 2地域 □ 3地域 □ 4地域 □ 5地域 □ 6地域 □ 7地域 □ 8地域 | □ 計算書 □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  |  | 住宅の構造 | □ 木造住宅 ( □ 軸組構法 □ 枠組工法) □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造(組石造含む。)住宅 □ その他 |  |  |
|  | 平均熱貫流率 | 平均熱貫流率の計算値 ( ) 【W／m2K】 |  |  |  |
|  | 平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 ( ) 【-】 |  |  |  |
| 一次エネルギー消費量 | 基本事項 | 居室および非居室の面積の入力方法 | □ 床面積 ( )m2 □ 主居室の面積 ( )m2 □ その他の居室の面積 ( )m2 | □ 面積表 |  |
|  | 日射熱 | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | 暖房設備 | 暖房方式の選択 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | 自然風 | 自然風の検討方法 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | 遮断 | 平均日射熱取得率 | 平均日射熱取得率の計算値( ) 【-】 | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | 冷房設備 | 運転方式 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |

設計内容説明書

住戸用

| 認定事項 | 確認項目※ | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
|  | 換気 | 換気設備方式 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | 熱交換 | 熱交換型換気設備 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  |  | 配管について | □ ( ) |  |  |
|  |  | 水栓について | □ ( ) |  |  |
|  |  | 水栓について | □ ( ) |  |  |
|  | 太陽給湯 | 太陽熱給湯装置 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | 照明 | 照明 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | コージェネレーション | コージェネレーションの種類について | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |
|  | エネルギー利用効率効果設備 | 太陽光発電等 | □ ( ) | □ 仕上表 □ 建具表 □ 矩計図 □ |  |

設計内容説明書

住戸用

| 認定事項 | 確認項目※ | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| その他措置 | 選択的項目 | 節水に関する取組 | □ 節水トイレの設置 □ 節水水洗の設置 □ 食器用洗浄機の設置 | □ 仕上表 □ 平面図 □ |  |
|  |  | 雨水等の利用のための設備の設置 | □ 雨水利用 □ 井水利用 □ 雑排水の利用 |  |  |
|  |  | エネルギーマネジメントに関する取組 | □ HEMSの採用 |  |  |
|  |  | 再生可能エネルギー利用設備及びそれと連携した定置型蓄電池の設置 | □ 再生可能エネルギー及び蓄電池 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等 □ 敷地又は水面の面積が敷地面積の10％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の10％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の10％以上 |  |  |
|  |  |  | □ 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×1／2＋壁面緑化面積率≧10％ |  |  |
|  |  | 劣化対策 | □ 劣化対策等級3以上 |  |  |
|  |  | 木造住宅若しくは木造建築物 | 木材の利用 □ 木造住宅 □ 木造建築物 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等の利用 | 主要構造部に以下を使用 □ 高炉セメント □ フライアッシュセメント |  |  |
| 資金計画 |  | 建築に係る資金計画 |  | □ 申請書 |  |

備考　1　「建築物の名称」欄には，建築物が特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には，記号等を用いて区別してください。未定の場合は，その旨を記載してください。

2　「建築物の所在地」欄には，建築物が特定できる地名地番及び住居表示が実施されている場合は当該住居表示を記入してください。

3　「審査員氏名」欄には，登録建築物調査機関等における審査の場合に，審査を行う審査員がその氏名を記載してください。

4　「住戸番号」欄には，共同住宅等の当該住戸が特定できる番号を記載してください。異なる審査対象住戸であっても，設計内容が同一である場合は，住戸番号をまとめて記載することができます。

5　※の付されている欄は，設計者等が記入してください。

6　「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には，今回計画に該当する内容のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また，括弧書きがあるものには，その概要を記載してください。

7　「設計内容説明欄」の「記載図書等」欄には，今回計画に該当する内容が記載等されている図書等のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

8　「設計内容確認欄」は，審査を行う者がその左の欄の記載事項を確認したことを記録するために用いてください。

9　様式内の欄に書ききれない場合は，別紙を用いることができます。この場合にあっては，別紙に番号等を付し，該当する欄に当該番号等を記載してください。