## 省エネＲＣ等
［参考書式］
設計内容説明書（省エネルギー性）
[12 empty] | [第一面] | [9 empty] | 建築物エネルギー消費性能基準用
ＺＥＨ基準（フラット３５Ｓ（ＺＥＨ））用
一戸建て以外用（第一面）
フラット３５S（ＺＥＨ）の設計検査を申請する場合（BELS評価書を提出する場合を除く）は、本書式をご利用ください。
建築物の名称：
地域区分： |  |  |  |  | 地域
1.外皮性能に関する基準
□ |  | 標準計算法（住戸ごとに外皮平均熱貫流率等を算出し、基準の適否を判断する方法）
□ |  | 仕様基準（外皮平均熱貫流率等を算出せずに、基準の適否を判断する方法）
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認
標準計算法による場合 |  |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | ・外皮平均熱貫流率ＵＡ | [17 empty] | □ | 計算書 | □ | 適
[7 empty] | □ | 全ての住戸のＵＡ値が基準値以下 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
[24 empty] | □ | 平面図
|  |  | 平均日射熱取得率 |  |  | ・冷房期の平均日射熱取得率ηＡC | [17 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 全ての住戸のηAC値が基準値以下 | [15 empty] | □
|  |  | 結露の発生防止対策 |  |  | □ | 防湿層の設置(繊維系断熱材等の場合)
[7 empty] | □ | 設置 |  | □ | 省略
仕様基準による場合 |  |  | 躯体の断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [16 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
[6 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | 開口部の緩和措置 |  |  | □ | 開口部の緩和措置有り | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和） | [8 empty] | □ | 矩計図
□
|  |  | 躯体の 断熱性能等 | 断熱材の 仕様 |  |  | 屋根 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 仕様書
[7 empty] | 天井 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 仕上表
[7 empty] | 壁 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 平面図
[7 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[9 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □
[7 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[11 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 結露の発生防止対策 |  | □ | 防湿層の設置(繊維系断熱材等の場合)
[7 empty] | □ | 設置 |  | □ | 省略
|  |  | 開口部の 断熱性能等 | 窓・ドア等の 断熱性 |  | 建具・ドア枠の材質・形状 | [17 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | 建具形態 |  |  | ガラスの種類・構成等 | [13 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
[6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） | □
|  |  |  | 窓・ドア等の 日射遮蔽措置 |  |  | 方 位 |  |  |  | ｶﾞﾗｽの日射侵入率等 | [5 empty] | ひさし・軒・付属部材等 | [6 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
[6 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | [5 empty] | ） | □ | 平面図
[6 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | [5 empty] | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | [5 empty] | ） | □
|  |  | 熱橋部の断熱補強対策 （ＲＣ造等において熱橋部がある場合に限る。） |  |  | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [16 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の種類と厚さ | [16 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | （ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
[7 empty] | 補強範囲（ | [13 empty] | ｍｍ） |  |  | □
注1） | 太枠で囲われた欄は、設計者等が記入してください。なお、この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の検査において変更することができます。
注2） | 書式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。この場合は、別添用紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号欄を記載してください。
2026年4月
［参考書式］
設計内容説明書（省エネルギー性）
[12 empty] | [第二面] | [9 empty] | 建築物エネルギー消費性能基準用
ＺＥＨ基準（フラット３５Ｓ（ＺＥＨ））用
一戸建て以外用（第二面）
2.一次エネルギー消費量に関する基準
□ |  | 標準計算法（住戸ごとの情報により一次エネルギー消費量を計算し、基準の適否を判断する方法）
□ |  | 仕様基準（設備機器等の仕様により、基準の適否を判断する方法） ※ZEH基準の場合は選択不可
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認
標準計算法による場合 |  |  | 省エネ基準 ※フラット３５Ｓ（ＺＥＨ） 以外の場合 |  |  | ・設計一次エネルギー消費量の合計 | [12 empty] | （ |  |  | GJ | ） | □ | 平面図 | □ | 適
[24 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
[6 empty] | ・基準一次エネルギー消費量の合計 | [12 empty] | （ |  |  | GJ | ） | □ | 設備機器仕上表
[24 empty] | □ | 面積表
[6 empty] | ・一次エネルギー消費量の計算条件 | [7 empty] | （ | webプログラム出力票による。 | [7 empty] | ） | □ | 計算書
□
【共用部分がある場合】
[6 empty] | □ | 共用部分の一次エネルギー消費量を算入する | [7 empty] | □ | 共用部分の一次エネルギー消費量を算入しない
|  |  | ＺＥＨ基準 ※フラット３５Ｓ（ＺＥＨ） の場合 |  |  | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等を除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の合計（その他除く） | [12 empty] | （ |  |  | GJ | ） | □ | 平面図 | □ | 適
[24 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
[6 empty] | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等を除いた基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の合計（その他除く） | [12 empty] | （ |  |  | GJ | ） | □ | 設備機器仕上表
[24 empty] | □ | 面積表
[6 empty] | ・ＢＥＩ | [12 empty] | （ |  |  |  | ） | □ | 計算書
□
[6 empty] | ・一次エネルギー消費量の計算条件 | [7 empty] | （ | webプログラム出力票による。 | [7 empty] | ） | □
【共用部分がある場合】
[6 empty] | □ | 共用部分の一次エネルギー消費量を算入する
|  |  | ＺＥＨ基準 ※フラット３５Ｓ（ＺＥＨ） の場合(ZEH-M Orientedは 記載不要） |  |  | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等を加えた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の合計（その他除く） | [12 empty] | （ |  |  | GJ | ） | □ | 平面図 | □ | 適
[24 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
[6 empty] | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等を加えた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量の合計（その他除く） | [12 empty] | （ |  |  | GJ | ） | □ | 設備機器仕上表
[24 empty] | □ | 面積表
[6 empty] | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等を加えた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量合計（その他除く）の 基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量合計（その他除く）からの削減率 | [12 empty] | （ |  |  | ％ | ） | □ | 計算書
□
[6 empty] | ・一次エネルギー消費量の計算条件 | [7 empty] | （ | webプログラム出力票による。 | [7 empty] | ）
【共用部分がある場合】
[6 empty] | □ | 共用部分の一次エネルギー消費量を算入する
仕様基準による場合 |  |  | 設備機器に 係る概要 | 暖房設備 |  | 暖房方式 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 平面図 | □ | 適
[6 empty] | 【主たる居室】 |  |  | 設備仕様 |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 設備機器仕上表 | □ | 不適
[9 empty] | 効率等 |  | （ | [11 empty] | ） | □
[6 empty] | 【その他の居室】 |  |  | 設備仕様 |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 効率等 |  | （ | [11 empty] | ）
【その他省エネ措置（住戸全体を暖房する場合）】
[6 empty] | □ | VAV方式を採用 |  |  | □ | 全てのダクトが断熱区画内にある
【その他省エネ措置（パネルラジエーターで暖房する場合）】
[6 empty] | □ | 配管に断熱被覆あり
|  |  |  | 冷房設備 |  | 冷房方式 |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | 【主たる居室】 |  |  | 設備仕様 |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 効率等 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 【その他の居室】 |  |  | 設備仕様 |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 効率等 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 |  | 換気設備の方式 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図 | □ | 適
[6 empty] | 比消費電力 |  |  | （ |  |  | ） | 換気回数 |  |  | （ |  |  | ） | 回/ｈ |  |  |  | □ | 設備機器仕上表 | □ | 不適
[6 empty] | □ | 熱交換型換気を採用 | [16 empty] | □
【その他省エネ措置（熱交換換気を採用する場合等）】
[6 empty] | □ | 内径75mm以上のダクト及び直流電動機を採用
[6 empty] | □ | 有効換気量率が0.8以上 |  |  |  |  | □ | 温度交換効率が70％以上
|  |  |  | 給湯設備 |  | 給湯熱源機の種類 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 平面図 | □ | 適
[6 empty] | 効率等 |  | （ |  |  |  | ） | ふろ機能 |  |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 設備機器仕上表 | □ | 不適
[6 empty] | 【その他省エネ措置】 | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 配管がヘッダー工法であり、分岐する全ての配管の呼び径が13Ａ以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構あり
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽を採用
|  |  |  | 照明設備 |  | 【主たる居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | ＬＥＤ | [5 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[6 empty] | 【その他の居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | ＬＥＤ | [5 empty] | □ | 設備機器仕上表 | □ | 不適
[6 empty] | 【非居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | ＬＥＤ | [5 empty] | □
注1） | 表中の「webプログラム出力票」とは、『住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム（国立研究開発法人建築研究所）』による一次エネルギー消費量計算結果に関する出力票を示します。「webプログラム出力票」がある場合、設計内容説明欄における設計内容の記載を省略することができます。
注2） | 太枠で囲われた欄は、設計者等が記入してください。なお、この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の検査において変更することができます。
注3） | 書式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。この場合は、別添用紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号欄を記載してください。
2026年4月